## 工作表1
三通道电流监控软件
组数 | 一路电流 | 二路电流 | 三路电流 | 时间 | kW | operating avg | total comsumption per day | daily total AVG | 487.1607 | Total comsumption per year(kWh) | 1480.9684
NO:1 | 32.9 | 33 | 33.6 | 2021/11/11/12:9 | 21.89 |  |  | Operating AVG |  | assume 1.5x usage in summer
NO:2 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/12:14 | 22.022
NO:3 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/12:19 | 21.978
NO:4 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/12:24 | 21.978
NO:5 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/12:29 | 22.022
NO:6 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/12:35 | 21.956
NO:7 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/12:40 | 22.022
NO:8 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/12:44 | 22
NO:9 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/12:50 | 21.978
NO:10 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/12:55 | 21.956
NO:11 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/13:0 | 22
NO:12 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/13:7 | 21.978
NO:13 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/13:10 | 22
NO:14 | 33 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/13:15 | 21.978
NO:15 | 33 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/13:22 | 22
NO:16 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/13:27 | 22.022
NO:17 | 33.5 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/13:33 | 22.11
NO:18 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/13:38 | 22.022
NO:19 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/13:41 | 22.022
NO:20 | 33.1 | 33.3 | 33.9 | 2021/11/11/13:47 | 22.066
NO:21 | 33.1 | 33.3 | 33.9 | 2021/11/11/13:53 | 22.066
NO:22 | 33.1 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/13:57 | 22.044
NO:23 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/14:2 | 21.934
NO:24 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/14:8 | 22
NO:25 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/14:12 | 22
NO:26 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/14:17 | 21.978
NO:27 | 32.9 | 33.3 | 33.9 | 2021/11/11/14:22 | 22.022
NO:28 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/14:27 | 21.978
NO:29 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/14:32 | 21.956
NO:30 | 32.9 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/11/14:37 | 21.934
NO:31 | 32.9 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/11/14:42 | 21.934
NO:32 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/14:47 | 21.956
NO:33 | 33 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/14:52 | 22
NO:34 | 32.9 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/11/14:57 | 21.934
NO:35 | 33 | 33.2 | 33.7 | 2021/11/11/15:2 | 21.978
NO:36 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/15:7 | 21.978
NO:37 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/15:12 | 21.956
NO:38 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/15:16 | 21.956
NO:39 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/15:21 | 21.956
NO:40 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/15:25 | 21.934
NO:41 | 32.9 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/11/15:31 | 21.934
NO:42 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/15:36 | 21.978
NO:43 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/15:43 | 21.934
NO:44 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/11/15:48 | 21.89
NO:45 | 32.9 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/11/15:55 | 21.934
NO:46 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/15:57 | 21.934
NO:47 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/16:3 | 21.956
NO:48 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/16:8 | 21.934
NO:49 | 33.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/16:14 | 22.044
NO:50 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/16:20 | 21.956
NO:51 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/11/16:22 | 21.89
NO:52 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/16:27 | 21.868
NO:53 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/11/16:32 | 21.802
NO:54 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/16:37 | 21.846
NO:55 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/16:40 | 21.868
NO:56 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/11/16:45 | 21.89
NO:57 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/11/16:50 | 21.89
NO:58 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/16:55 | 21.912
NO:59 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/17:0 | 21.846
NO:60 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/17:5 | 21.868
NO:61 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/17:10 | 21.868
NO:62 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/17:15 | 21.912
NO:63 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/17:20 | 21.868
NO:64 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/11/17:25 | 21.89
NO:65 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/17:30 | 21.868
NO:66 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/17:35 | 21.956
NO:67 | 33 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/17:40 | 21.978
NO:68 | 32.9 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/17:45 | 21.956
NO:69 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/17:50 | 21.978
NO:70 | 33 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/17:55 | 22
NO:71 | 33 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/18:0 | 21.978
NO:72 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/18:5 | 21.934
NO:73 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/18:10 | 21.934
NO:74 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/18:13 | 21.934
NO:75 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/18:20 | 21.934
NO:76 | 33 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/18:23 | 21.978
NO:77 | 33 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/18:30 | 21.978
NO:78 | 33.1 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/18:35 | 22.022
NO:79 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/18:38 | 21.978
NO:80 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/18:45 | 21.978
NO:81 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/18:47 | 21.978
NO:82 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/18:56 | 21.956
NO:83 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/18:59 | 21.978
NO:84 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/19:6 | 21.978
NO:85 | 33 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/19:8 | 22
NO:86 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/19:16 | 22.022
NO:87 | 33.1 | 33.3 | 33.9 | 2021/11/11/19:19 | 22.066
NO:88 | 33 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/19:26 | 21.978
NO:89 | 33 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/19:30 | 22
NO:90 | 32.9 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/19:37 | 21.956
NO:91 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/19:42 | 21.956
NO:92 | 33 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/19:47 | 22
NO:93 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/19:52 | 21.978
NO:94 | 33 | 33 | 34 | 2021/11/11/19:57 | 22
NO:95 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/20:2 | 21.956
NO:96 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/20:7 | 21.978
NO:97 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/20:12 | 21.956
NO:98 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/20:17 | 22
NO:99 | 33 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/20:22 | 21.956
NO:100 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/11/20:27 | 21.89
NO:101 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/11/20:32 | 21.868
NO:102 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/20:37 | 21.912
NO:103 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/20:42 | 21.934
NO:104 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/11/20:47 | 21.89
NO:105 | 32.9 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/11/20:56 | 21.934
NO:106 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/21:1 | 21.912
NO:107 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/11/21:4 | 21.868
NO:108 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/11/21:12 | 21.868
NO:109 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/11/21:15 | 21.89
NO:110 | 32.9 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/21:23 | 21.956
NO:111 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/11/21:25 | 21.868
NO:112 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/21:34 | 21.978
NO:113 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/21:37 | 21.978
NO:114 | 32.9 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/21:44 | 21.956
NO:115 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/21:47 | 21.934
NO:116 | 32.9 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/21:54 | 21.956
NO:117 | 32.9 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/21:57 | 21.956
NO:118 | 33 | 33 | 33.9 | 2021/11/11/22:5 | 21.978
NO:119 | 33.1 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/22:8 | 22.044
NO:120 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/22:14 | 21.978
NO:121 | 33 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/22:18 | 22
NO:122 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/22:23 | 22
NO:123 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/22:28 | 21.956
NO:124 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/22:33 | 21.934
NO:125 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/22:38 | 21.912
NO:126 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/22:43 | 21.934
NO:127 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/22:48 | 21.956
NO:128 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/11/22:53 | 21.934
NO:129 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/22:58 | 21.978
NO:130 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/23:3 | 21.956
NO:131 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/11/23:8 | 21.978
NO:132 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/23:13 | 21.956
NO:133 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/23:18 | 21.956
NO:134 | 33 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/23:23 | 22
NO:135 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/23:29 | 21.956
NO:136 | 33 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/23:34 | 22
NO:137 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/11/23:37 | 22.022
NO:138 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/11/23:44 | 21.978
NO:139 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/23:47 | 21.956
NO:140 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/23:55 | 21.846
NO:141 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/11/23:57 | 21.846
NO:142 | 32.4 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/0:4 | 21.802 |  | 6158.46
NO:143 | 32.4 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/0:6 | 21.824
NO:144 | 32.3 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/0:13 | 21.78
NO:145 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/12/0:22 | 21.846
NO:146 | 32.3 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/0:25 | 21.846
NO:147 | 32.4 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/0:28 | 21.868
NO:148 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/0:35 | 21.78
NO:149 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/0:38 | 21.802
NO:150 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/0:45 | 21.824
NO:151 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/0:49 | 21.802
NO:152 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/0:55 | 21.736
NO:153 | 32.2 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/12/1:0 | 21.714
NO:154 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/1:5 | 21.758
NO:155 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/1:10 | 21.736
NO:156 | 32.2 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/12/1:15 | 21.714
NO:157 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/1:20 | 21.758
NO:158 | 32.3 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/1:25 | 21.78
NO:159 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/1:30 | 21.736
NO:160 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/1:35 | 21.802
NO:161 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/1:40 | 21.736
NO:162 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/1:45 | 21.802
NO:163 | 32.3 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/1:50 | 21.758
NO:164 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/1:55 | 21.802
NO:165 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/2:0 | 21.802
NO:166 | 32.3 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:5 | 21.78
NO:167 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:10 | 21.758
NO:168 | 32.6 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:14 | 21.846
NO:169 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:20 | 21.736
NO:170 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:24 | 21.758
NO:171 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/2:28 | 21.78
NO:172 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/2:35 | 21.78
NO:173 | 32.3 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:37 | 21.78
NO:174 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:40 | 21.758
NO:175 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:48 | 21.758
NO:176 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/2:56 | 21.758
NO:177 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/2:58 | 21.78
NO:178 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/3:1 | 21.736
NO:179 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/3:9 | 21.714
NO:180 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/3:12 | 21.758
NO:181 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/3:20 | 21.736
NO:182 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/3:23 | 21.758
NO:183 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/3:27 | 21.736
NO:184 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/3:33 | 21.758
NO:185 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/3:37 | 21.758
NO:186 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/3:43 | 21.758
NO:187 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/3:47 | 21.802
NO:188 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/3:52 | 21.758
NO:189 | 32.3 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/3:57 | 21.78
NO:190 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/4:2 | 21.736
NO:191 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/4:7 | 21.758
NO:192 | 32.6 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/4:12 | 21.846
NO:193 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/4:17 | 21.802
NO:194 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/4:22 | 21.736
NO:195 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/4:27 | 21.802
NO:196 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/4:32 | 21.802
NO:197 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/4:37 | 21.736
NO:198 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/4:42 | 21.78
NO:199 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/4:47 | 21.758
NO:200 | 32.3 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/4:52 | 21.78
NO:201 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/4:57 | 21.736
NO:202 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/5:1 | 21.78
NO:203 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/5:6 | 21.714
NO:204 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/5:9 | 21.802
NO:205 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/5:17 | 21.78
NO:206 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/5:21 | 21.758
NO:207 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/5:30 | 21.758
NO:208 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/5:32 | 21.714
NO:209 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/5:40 | 21.714
NO:210 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/5:42 | 21.714
NO:211 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/5:49 | 21.736
NO:212 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/5:52 | 21.714
NO:213 | 32.2 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/12/5:59 | 21.78
NO:214 | 32 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/6:1 | 21.714
NO:215 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/6:9 | 21.758
NO:216 | 32.3 | 33 | 33.9 | 2021/11/12/6:12 | 21.824
NO:217 | 32.3 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/6:17 | 21.78
NO:218 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/6:21 | 21.868
NO:219 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/6:27 | 21.736
NO:220 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/6:32 | 21.714
NO:221 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/6:37 | 21.714
NO:222 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/6:42 | 21.714
NO:223 | 32 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/6:47 | 21.692
NO:224 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/6:52 | 21.758
NO:225 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/6:57 | 21.758
NO:226 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/7:2 | 21.714
NO:227 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/7:7 | 21.714
NO:228 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/7:12 | 21.758
NO:229 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/7:17 | 21.736
NO:230 | 32.1 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/7:22 | 21.736
NO:231 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/7:27 | 21.67
NO:232 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/7:32 | 21.714
NO:233 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/7:37 | 21.714
NO:234 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/7:40 | 21.736
NO:235 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/7:49 | 21.78
NO:236 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/7:52 | 21.736
NO:237 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/7:56 | 21.736
NO:238 | 32.2 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/8:2 | 21.714
NO:239 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/8:5 | 21.714
NO:240 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/8:12 | 21.714
NO:241 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/8:18 | 21.692
NO:242 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/8:26 | 21.758
NO:243 | 32.2 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/8:28 | 21.714
NO:244 | 32.2 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/8:31 | 21.714
NO:245 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/8:38 | 21.692
NO:246 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/8:41 | 21.758
NO:247 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/8:44 | 21.692
NO:248 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/8:52 | 21.736
NO:249 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/8:58 | 21.802
NO:250 | 32.3 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/12/9:2 | 21.802
NO:251 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/9:7 | 21.736
NO:252 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/9:11 | 21.758
NO:253 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/9:16 | 21.692
NO:254 | 32.2 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/9:21 | 21.714
NO:255 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/9:26 | 21.714
NO:256 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/9:31 | 21.758
NO:257 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/9:36 | 21.692
NO:258 | 32.1 | 32.7 | 33.7 | 2021/11/12/9:41 | 21.67
NO:259 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/9:46 | 21.692
NO:260 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/9:51 | 21.692
NO:261 | 32.1 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/12/9:56 | 21.692
NO:262 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/10:1 | 21.692
NO:263 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/10:6 | 21.692
NO:264 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/10:11 | 21.692
NO:265 | 32.2 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/10:16 | 21.714
NO:266 | 32.1 | 32.7 | 33.6 | 2021/11/12/10:21 | 21.648
NO:267 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/10:26 | 21.67
NO:268 | 32 | 32.7 | 33.7 | 2021/11/12/10:33 | 21.648
NO:269 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/10:36 | 21.692
NO:270 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/10:44 | 21.736
NO:271 | 32.2 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/10:46 | 21.736
NO:272 | 32 | 32.7 | 33.7 | 2021/11/12/10:54 | 21.648
NO:273 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/10:57 | 21.692
NO:274 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/11:5 | 21.714
NO:275 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/11:7 | 21.714
NO:276 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/11:15 | 21.714
NO:277 | 32.1 | 32.7 | 33.7 | 2021/11/12/11:18 | 21.67
NO:278 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/12/11:24 | 21.714
NO:279 | 32.1 | 32.7 | 33.8 | 2021/11/12/11:27 | 21.692
NO:280 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/11:35 | 21.714
NO:281 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/11:38 | 21.692
NO:282 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/11:44 | 21.736
NO:283 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/11:48 | 21.758
NO:284 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/11:54 | 21.758
NO:285 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/11:59 | 21.736
NO:286 | 32.1 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/12:4 | 21.736
NO:287 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/12/12:9 | 21.846
NO:288 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/12:14 | 21.78
NO:289 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/12:19 | 21.824
NO:290 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/12:24 | 21.78
NO:291 | 32.7 | 33 | 33.9 | 2021/11/12/12:29 | 21.912
NO:292 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/12:34 | 21.802
NO:293 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/12/12:39 | 21.846
NO:294 | 32.3 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/12:44 | 21.846
NO:295 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/12:49 | 21.824
NO:296 | 32.2 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/12/12:54 | 21.824
NO:297 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/12:59 | 21.824
NO:298 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/12/13:3 | 21.846
NO:299 | 32.3 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/13:10 | 21.846
NO:300 | 32.1 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/13:14 | 21.736
NO:301 | 32.3 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/13:18 | 21.846
NO:302 | 32.2 | 33.2 | 33.7 | 2021/11/12/13:29 | 21.802
NO:303 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/13:31 | 21.802
NO:304 | 32.2 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/12/13:39 | 21.78
NO:305 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/13:42 | 21.824
NO:306 | 32.3 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/12/13:54 | 21.802
NO:307 | 32.2 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/13:57 | 21.824
NO:308 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/14:0 | 21.824
NO:309 | 32.3 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/14:7 | 21.846
NO:310 | 32.3 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/14:10 | 21.846
NO:311 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/14:14 | 21.824
NO:312 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/14:22 | 21.824
NO:313 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/14:25 | 21.802
NO:314 | 32.3 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/14:29 | 21.846
NO:315 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/14:34 | 21.824
NO:316 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/14:39 | 21.824
NO:317 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/14:44 | 21.802
NO:318 | 32.7 | 33.1 | 33.9 | 2021/11/12/14:49 | 21.934
NO:319 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/14:54 | 21.78
NO:320 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/14:59 | 21.802
NO:321 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/15:4 | 21.758
NO:322 | 32.1 | 33 | 33.6 | 2021/11/12/15:8 | 21.714
NO:323 | 32.2 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/12/15:14 | 21.78
NO:324 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/15:19 | 21.758
NO:325 | 32.2 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/12/15:24 | 21.824
NO:326 | 32.1 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/15:29 | 21.78
NO:327 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/15:34 | 21.802
NO:328 | 32.1 | 33.2 | 33.7 | 2021/11/12/15:39 | 21.78
NO:329 | 32.2 | 33.2 | 33.7 | 2021/11/12/15:44 | 21.802
NO:330 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/15:49 | 21.78
NO:331 | 32.1 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/12/15:53 | 21.758
NO:332 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/15:59 | 21.758
NO:333 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/16:6 | 21.802
NO:334 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/16:9 | 21.802
NO:335 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/16:17 | 21.802
NO:336 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/16:19 | 21.78
NO:337 | 32.2 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/12/16:27 | 21.78
NO:338 | 32.1 | 33 | 33.6 | 2021/11/12/16:29 | 21.714
NO:339 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/16:37 | 21.714
NO:340 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/16:40 | 21.736
NO:341 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/16:47 | 21.758
NO:342 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/16:50 | 21.736
NO:343 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/16:57 | 21.714
NO:344 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/17:2 | 21.714
NO:345 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/17:5 | 21.736
NO:346 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/17:11 | 21.758
NO:347 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/17:15 | 21.758
NO:348 | 32 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/17:20 | 21.648
NO:349 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/17:24 | 21.758
NO:350 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/17:29 | 21.714
NO:351 | 32.4 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/17:34 | 21.824
NO:352 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/17:39 | 21.846
NO:353 | 32.1 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/17:44 | 21.736
NO:354 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/17:49 | 21.758
NO:355 | 32.3 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/17:54 | 21.78
NO:356 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/17:59 | 21.78
NO:357 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/18:4 | 21.824
NO:358 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/18:9 | 21.802
NO:359 | 32.3 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/18:14 | 21.78
NO:360 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/18:19 | 21.802
NO:361 | 32.3 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/18:24 | 21.78
NO:362 | 32.3 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/18:29 | 21.824
NO:363 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/18:37 | 21.802
NO:364 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/18:41 | 21.78
NO:365 | 32.3 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/18:49 | 21.78
NO:366 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/18:52 | 21.758
NO:367 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/19:0 | 21.802
NO:368 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/19:3 | 21.736
NO:369 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/19:11 | 21.758
NO:370 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/19:13 | 21.736
NO:371 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/19:22 | 21.78
NO:372 | 32.3 | 33 | 33.6 | 2021/11/12/19:25 | 21.758
NO:373 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/19:27 | 21.78
NO:374 | 32.7 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/12/19:36 | 21.89
NO:375 | 32.2 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/12/19:40 | 21.78
NO:376 | 32.2 | 33 | 33.6 | 2021/11/12/19:45 | 21.736
NO:377 | 32.3 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/19:49 | 21.758
NO:378 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/19:56 | 21.736
NO:379 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/20:0 | 21.758
NO:380 | 32.3 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/20:5 | 21.78
NO:381 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/20:10 | 21.78
NO:382 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/20:15 | 21.758
NO:383 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/20:20 | 21.758
NO:384 | 32 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/20:25 | 21.648
NO:385 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/20:30 | 21.67
NO:386 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/20:35 | 21.67
NO:387 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/20:40 | 21.67
NO:388 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/20:45 | 21.67
NO:389 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/20:50 | 21.67
NO:390 | 32 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/20:55 | 21.648
NO:391 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/21:0 | 21.714
NO:392 | 32.1 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/12/21:5 | 21.692
NO:393 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/21:10 | 21.67
NO:394 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/21:16 | 21.736
NO:395 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/12/21:20 | 21.67
NO:396 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/12/21:25 | 21.692
NO:397 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/21:33 | 21.802
NO:398 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/21:36 | 21.78
NO:399 | 32.1 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/21:43 | 21.736
NO:400 | 32.2 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/12/21:51 | 21.78
NO:401 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/21:54 | 21.758
NO:402 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/22:2 | 21.758
NO:403 | 32.1 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/22:4 | 21.758
NO:404 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/22:11 | 21.78
NO:405 | 32.1 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/22:17 | 21.78
NO:406 | 32.1 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/22:20 | 21.736
NO:407 | 32.2 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/12/22:28 | 21.736
NO:408 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/22:32 | 21.802
NO:409 | 32.4 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/22:37 | 21.824
NO:410 | 32.3 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/22:43 | 21.78
NO:411 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/22:48 | 21.78
NO:412 | 32.1 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/22:53 | 21.736
NO:413 | 32.6 | 33 | 33.9 | 2021/11/12/22:58 | 21.89
NO:414 | 32.2 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/12/23:3 | 21.802
NO:415 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/23:8 | 21.78
NO:416 | 32.2 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/23:13 | 21.78
NO:417 | 32.4 | 33 | 33.9 | 2021/11/12/23:18 | 21.846
NO:418 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/23:23 | 21.802
NO:419 | 32.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/12/23:28 | 21.758
NO:420 | 32.2 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/23:33 | 21.758
NO:421 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/23:38 | 21.89
NO:422 | 32.3 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/23:43 | 21.78
NO:423 | 32.3 | 33 | 33.8 | 2021/11/12/23:48 | 21.802
NO:424 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/12/23:53 | 21.912
NO:425 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:1 | 21.934 |  | 6081.174
NO:426 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:5 | 21.934
NO:427 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:12 | 21.934
NO:428 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/0:14 | 21.89
NO:429 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:23 | 21.912
NO:430 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:25 | 21.934
NO:431 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:33 | 21.912
NO:432 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:35 | 21.912
NO:433 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:44 | 21.934
NO:434 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/0:46 | 21.912
NO:435 | 32.9 | 33 | 33.9 | 2021/11/13/0:55 | 21.956
NO:436 | 32.8 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/13/0:57 | 21.912
NO:437 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/1:5 | 21.934
NO:438 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/13/1:8 | 21.956
NO:439 | 32.8 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/13/1:15 | 21.846
NO:440 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/1:19 | 21.89
NO:441 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/1:25 | 21.89
NO:442 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/1:30 | 21.89
NO:443 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/1:35 | 21.89
NO:444 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/1:40 | 21.89
NO:445 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/1:45 | 21.89
NO:446 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/1:50 | 21.89
NO:447 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/1:55 | 21.868
NO:448 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/2:0 | 21.89
NO:449 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/2:5 | 21.912
NO:450 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/2:10 | 21.89
NO:451 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/2:15 | 21.934
NO:452 | 32.8 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/13/2:20 | 21.912
NO:453 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/2:25 | 21.89
NO:454 | 32.8 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/13/2:30 | 21.912
NO:455 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/2:35 | 21.89
NO:456 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/2:41 | 21.912
NO:457 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/2:46 | 21.89
NO:458 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/2:48 | 21.89
NO:459 | 32.8 | 33 | 33.9 | 2021/11/13/2:51 | 21.934
NO:460 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/2:56 | 21.89
NO:461 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/3:8 | 21.89
NO:462 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/3:10 | 21.89
NO:463 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/3:13 | 21.89
NO:464 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/3:29 | 21.89
NO:465 | 32.8 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/13/3:31 | 21.912
NO:466 | 32.8 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/13/3:38 | 21.912
NO:467 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/3:41 | 21.89
NO:468 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/3:45 | 21.89
NO:469 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/3:53 | 21.912
NO:470 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/3:56 | 21.89
NO:471 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/4:2 | 21.868
NO:472 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/4:6 | 21.89
NO:473 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/4:11 | 21.868
NO:474 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/4:16 | 21.89
NO:475 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/4:21 | 21.846
NO:476 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/4:26 | 21.846
NO:477 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/4:31 | 21.89
NO:478 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/4:36 | 21.846
NO:479 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/4:41 | 21.89
NO:480 | 32.8 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/13/4:46 | 21.912
NO:481 | 32.8 | 33 | 33.9 | 2021/11/13/4:51 | 21.934
NO:482 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/4:56 | 21.89
NO:483 | 32.8 | 33.4 | 33.8 | 2021/11/13/5:1 | 22
NO:484 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/5:6 | 21.89
NO:485 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/5:11 | 21.846
NO:486 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/5:16 | 21.89
NO:487 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/5:20 | 21.868
NO:488 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/5:27 | 21.846
NO:489 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/5:31 | 21.868
NO:490 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/5:38 | 21.89
NO:491 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/5:40 | 21.846
NO:492 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/5:48 | 21.868
NO:493 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/5:51 | 21.868
NO:494 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/5:59 | 21.868
NO:495 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/6:2 | 21.868
NO:496 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/6:9 | 21.824
NO:497 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/6:12 | 21.824
NO:498 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/6:20 | 21.824
NO:499 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/6:22 | 21.868
NO:500 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/6:31 | 21.868
NO:501 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/6:34 | 21.824
NO:502 | 32.7 | 32.7 | 33.7 | 2021/11/13/6:41 | 21.802
NO:503 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/6:45 | 21.868
NO:504 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/6:51 | 21.868
NO:505 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/6:55 | 21.846
NO:506 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/7:0 | 21.824
NO:507 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/7:5 | 21.846
NO:508 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/7:10 | 21.824
NO:509 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/7:15 | 21.824
NO:510 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/7:20 | 21.846
NO:511 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/7:25 | 21.868
NO:512 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/7:30 | 21.824
NO:513 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/7:35 | 21.824
NO:514 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/7:40 | 21.868
NO:515 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/7:45 | 21.846
NO:516 | 32.7 | 32.7 | 33.8 | 2021/11/13/7:50 | 21.824
NO:517 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/7:56 | 21.824
NO:518 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/8:1 | 21.846
NO:519 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/8:5 | 21.89
NO:520 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/8:10 | 21.846
NO:521 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/8:20 | 21.824
NO:522 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/13/8:22 | 21.802
NO:523 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/8:27 | 21.824
NO:524 | 32.6 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/8:38 | 21.802
NO:525 | 32.7 | 32.7 | 33.8 | 2021/11/13/8:40 | 21.824
NO:526 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/8:43 | 21.824
NO:527 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/8:56 | 21.868
NO:528 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/8:59 | 21.846
NO:529 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/9:8 | 21.846
NO:530 | 32.8 | 32.8 | 33.9 | 2021/11/13/9:14 | 21.89
NO:531 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/9:17 | 21.868
NO:532 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/9:24 | 21.868
NO:533 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/9:28 | 21.912
NO:534 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/9:34 | 21.846
NO:535 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/9:39 | 21.868
NO:536 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/9:44 | 21.824
NO:537 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/9:49 | 21.89
NO:538 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/9:54 | 21.868
NO:539 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/9:59 | 21.868
NO:540 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/10:4 | 21.868
NO:541 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/10:9 | 21.868
NO:542 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/10:14 | 21.89
NO:543 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/10:19 | 21.868
NO:544 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/10:24 | 21.868
NO:545 | 33.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/10:29 | 21.978
NO:546 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/10:34 | 21.868
NO:547 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/10:39 | 21.89
NO:548 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/10:45 | 21.912
NO:549 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/10:49 | 21.89
NO:550 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/10:56 | 21.868
NO:551 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/11:0 | 21.89
NO:552 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/11:9 | 21.89
NO:553 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/11:12 | 21.934
NO:554 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/11:19 | 21.868
NO:555 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/11:22 | 21.89
NO:556 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/11:29 | 21.89
NO:557 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/11:31 | 21.868
NO:558 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/11:34 | 21.89
NO:559 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/11:42 | 21.868
NO:560 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/11:50 | 21.89
NO:561 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/11:53 | 21.89
NO:562 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/11:57 | 21.868
NO:563 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/12:5 | 21.868
NO:564 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/12:8 | 21.868
NO:565 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/12:14 | 21.868
NO:566 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/12:19 | 21.868
NO:567 | 32.9 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/13/12:24 | 21.934
NO:568 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/12:29 | 21.934
NO:569 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/12:34 | 21.846
NO:570 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/12:39 | 21.934
NO:571 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/12:44 | 21.934
NO:572 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/13/12:49 | 21.912
NO:573 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/12:54 | 21.89
NO:574 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/12:59 | 21.934
NO:575 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/13:4 | 21.912
NO:576 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/13:9 | 21.934
NO:577 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/13:14 | 21.912
NO:578 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/13/13:19 | 21.912
NO:579 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/13:24 | 21.934
NO:580 | 32.8 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/13/13:29 | 21.846
NO:581 | 32.8 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/13/13:33 | 21.846
NO:582 | 33.3 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/13:40 | 21.978
NO:583 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/13:42 | 21.89
NO:584 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/13:54 | 21.912
NO:585 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/13:57 | 21.868
NO:586 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/14:5 | 21.89
NO:587 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/14:7 | 21.846
NO:588 | 33.3 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/14:15 | 22
NO:589 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/14:17 | 21.868
NO:590 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/14:25 | 21.89
NO:591 | 32.8 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/13/14:28 | 21.846
NO:592 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/14:35 | 21.868
NO:593 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/14:38 | 21.89
NO:594 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/14:46 | 21.912
NO:595 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/14:49 | 21.868
NO:596 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/14:56 | 21.934
NO:597 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/13/15:1 | 21.912
NO:598 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/13/15:6 | 21.912
NO:599 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/15:11 | 21.868
NO:600 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/15:16 | 21.868
NO:601 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/15:21 | 21.89
NO:602 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/15:26 | 21.868
NO:603 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/15:31 | 21.868
NO:604 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/15:36 | 21.868
NO:605 | 32.7 | 32.9 | 33.5 | 2021/11/13/15:41 | 21.802
NO:606 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/15:46 | 21.846
NO:607 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/15:51 | 21.868
NO:608 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/13/15:56 | 21.89
NO:609 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/16:1 | 21.846
NO:610 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/16:6 | 21.846
NO:611 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/16:10 | 21.868
NO:612 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/16:16 | 21.824
NO:613 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/16:19 | 21.868
NO:614 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/16:26 | 21.868
NO:615 | 32.8 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/13/16:28 | 21.846
NO:616 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/16:35 | 21.868
NO:617 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/16:38 | 21.868
NO:618 | 32.8 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/13/16:45 | 21.846
NO:619 | 32.7 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/13/16:53 | 21.824
NO:620 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/16:55 | 21.868
NO:621 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/17:4 | 21.846
NO:622 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/13/17:6 | 21.802
NO:623 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/17:15 | 21.89
NO:624 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/17:17 | 21.868
NO:625 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/17:24 | 21.868
NO:626 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/17:27 | 21.868
NO:627 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/17:33 | 21.824
NO:628 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/17:37 | 21.846
NO:629 | 32.6 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/17:42 | 21.802
NO:630 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/17:47 | 21.846
NO:631 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/17:52 | 21.824
NO:632 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/17:57 | 21.868
NO:633 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/18:2 | 21.846
NO:634 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/18:7 | 21.846
NO:635 | 32.6 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/13/18:12 | 21.802
NO:636 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/18:17 | 21.824
NO:637 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/18:22 | 21.824
NO:638 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/18:27 | 21.824
NO:639 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/18:32 | 21.868
NO:640 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/18:37 | 21.846
NO:641 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/18:42 | 21.846
NO:642 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/18:47 | 21.846
NO:643 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/18:52 | 21.846
NO:644 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/18:56 | 21.868
NO:645 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/19:2 | 21.846
NO:646 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/19:5 | 21.824
NO:647 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/19:12 | 21.846
NO:648 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/19:14 | 21.868
NO:649 | 32.6 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/19:22 | 21.824
NO:650 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/19:25 | 21.846
NO:651 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/19:34 | 21.846
NO:652 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/19:36 | 21.89
NO:653 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/19:46 | 21.868
NO:654 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/19:48 | 21.824
NO:655 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/19:56 | 21.868
NO:656 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/19:59 | 21.846
NO:657 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/20:6 | 21.824
NO:658 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/20:9 | 21.868
NO:659 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/20:16 | 21.846
NO:660 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/20:20 | 21.89
NO:661 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/20:26 | 21.89
NO:662 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/20:31 | 21.868
NO:663 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/13/20:36 | 21.824
NO:664 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/20:41 | 21.846
NO:665 | 32.6 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/20:46 | 21.824
NO:666 | 32.6 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/20:51 | 21.824
NO:667 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/20:56 | 21.868
NO:668 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/21:1 | 21.89
NO:669 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/21:6 | 21.868
NO:670 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/21:11 | 21.846
NO:671 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/21:16 | 21.868
NO:672 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/21:21 | 21.868
NO:673 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/21:26 | 21.846
NO:674 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/21:30 | 21.868
NO:675 | 32.6 | 33 | 33.7 | 2021/11/13/21:36 | 21.846
NO:676 | 32.7 | 33 | 33.7 | 2021/11/13/21:41 | 21.868
NO:677 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/21:45 | 21.912
NO:678 | 33.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/21:51 | 21.978
NO:679 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/21:59 | 21.868
NO:680 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/22:3 | 21.868
NO:681 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/22:6 | 21.868
NO:682 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/22:16 | 21.89
NO:683 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/22:18 | 21.868
NO:684 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/22:21 | 21.868
NO:685 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/22:28 | 21.868
NO:686 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/22:31 | 21.89
NO:687 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/22:44 | 21.912
NO:688 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/22:47 | 21.89
NO:689 | 33.2 | 32.9 | 33.9 | 2021/11/13/22:50 | 22
NO:690 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/13/22:55 | 21.89
NO:691 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/13/23:2 | 21.912
NO:692 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/23:7 | 21.868
NO:693 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/23:11 | 21.868
NO:694 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/23:17 | 21.89
NO:695 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/23:22 | 21.89
NO:696 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/23:27 | 21.868
NO:697 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/23:32 | 21.912
NO:698 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/23:37 | 21.89
NO:699 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/13/23:42 | 21.846
NO:700 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/23:47 | 21.846
NO:701 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/13/23:52 | 21.868
NO:702 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/13/23:57 | 21.912
NO:703 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/0:2 | 21.89 |  | 5533.396
NO:704 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/0:7 | 21.846
NO:705 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/0:12 | 21.846
NO:706 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/0:16 | 21.89
NO:707 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/0:21 | 21.846
NO:708 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/0:29 | 21.846
NO:709 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/0:31 | 21.912
NO:710 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/0:34 | 21.89
NO:711 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/0:45 | 21.846
NO:712 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/0:47 | 21.89
NO:713 | 33.2 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/0:56 | 21.978
NO:714 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/0:58 | 21.868
NO:715 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/1:6 | 21.89
NO:716 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/1:9 | 21.846
NO:717 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/1:17 | 21.868
NO:718 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/1:20 | 21.89
NO:719 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/1:28 | 21.934
NO:720 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/1:31 | 21.868
NO:721 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/1:35 | 21.824
NO:722 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/1:41 | 21.846
NO:723 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/1:45 | 21.846
NO:724 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/1:50 | 21.868
NO:725 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/1:55 | 21.868
NO:726 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/2:0 | 21.868
NO:727 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/2:5 | 21.89
NO:728 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/2:10 | 21.89
NO:729 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/2:15 | 21.846
NO:730 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/2:20 | 21.868
NO:731 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/2:25 | 21.89
NO:732 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/2:30 | 21.868
NO:733 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/2:35 | 21.868
NO:734 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/2:40 | 21.868
NO:735 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/2:45 | 21.89
NO:736 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/2:50 | 21.934
NO:737 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/2:57 | 21.912
NO:738 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/3:2 | 21.89
NO:739 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/3:6 | 21.846
NO:740 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/3:14 | 21.868
NO:741 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/3:17 | 21.89
NO:742 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/3:19 | 21.846
NO:743 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/3:28 | 21.824
NO:744 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/3:30 | 21.868
NO:745 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/3:40 | 21.868
NO:746 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/3:42 | 21.846
NO:747 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/3:45 | 21.824
NO:748 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/3:53 | 21.868
NO:749 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/3:55 | 21.89
NO:750 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/4:3 | 21.868
NO:751 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/4:6 | 21.868
NO:752 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/4:12 | 21.89
NO:753 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/4:16 | 21.912
NO:754 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/4:20 | 21.868
NO:755 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/4:27 | 21.846
NO:756 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/4:31 | 21.89
NO:757 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/4:36 | 21.824
NO:758 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/4:41 | 21.824
NO:759 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/4:46 | 21.868
NO:760 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/4:51 | 21.868
NO:761 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/4:56 | 21.846
NO:762 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/5:1 | 21.824
NO:763 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/5:6 | 21.846
NO:764 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/5:11 | 21.868
NO:765 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/5:16 | 21.824
NO:766 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/5:21 | 21.824
NO:767 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/5:26 | 21.824
NO:768 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/5:31 | 21.846
NO:769 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/5:36 | 21.846
NO:770 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/5:41 | 21.824
NO:771 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/5:48 | 21.846
NO:772 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/5:51 | 21.824
NO:773 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/6:2 | 21.846
NO:774 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/6:6 | 21.846
NO:775 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/6:13 | 21.824
NO:776 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/6:16 | 21.824
NO:777 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/6:18 | 21.868
NO:778 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/6:25 | 21.846
NO:779 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/6:28 | 21.846
NO:780 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/6:38 | 21.89
NO:781 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/6:42 | 21.846
NO:782 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/6:44 | 21.824
NO:783 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/6:52 | 21.846
NO:784 | 32.7 | 32.7 | 33.8 | 2021/11/14/6:55 | 21.824
NO:785 | 32.6 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/7:2 | 21.78
NO:786 | 32.7 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/7:6 | 21.824
NO:787 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/7:12 | 21.89
NO:788 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/7:17 | 21.868
NO:789 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/7:22 | 21.846
NO:790 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/7:27 | 21.868
NO:791 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/7:32 | 21.846
NO:792 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/7:37 | 21.846
NO:793 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/7:42 | 21.846
NO:794 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/7:47 | 21.846
NO:795 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/7:52 | 21.846
NO:796 | 32.6 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/7:57 | 21.824
NO:797 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/8:2 | 21.846
NO:798 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/8:7 | 21.802
NO:799 | 32.6 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/8:12 | 21.802
NO:800 | 32.6 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/8:17 | 21.802
NO:801 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/8:22 | 21.824
NO:802 | 32.6 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/8:29 | 21.802
NO:803 | 32.6 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/8:33 | 21.802
NO:804 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/8:39 | 21.868
NO:805 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/8:42 | 21.868
NO:806 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/8:49 | 21.846
NO:807 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/8:51 | 21.89
NO:808 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/8:58 | 21.802
NO:809 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/9:1 | 21.824
NO:810 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/9:10 | 21.846
NO:811 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/9:12 | 21.846
NO:812 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/9:15 | 21.824
NO:813 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/9:17 | 21.802
NO:814 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/9:30 | 21.846
NO:815 | 32.6 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/9:32 | 21.802
NO:816 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/9:37 | 21.846
NO:817 | 32.6 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/9:47 | 21.802
NO:818 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/9:50 | 21.846
NO:819 | 32.6 | 32.7 | 33.7 | 2021/11/14/9:56 | 21.78
NO:820 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/10:1 | 21.824
NO:821 | 32.6 | 32.7 | 33.6 | 2021/11/14/10:6 | 21.758
NO:822 | 32.6 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/10:11 | 21.824
NO:823 | 32.7 | 32.7 | 33.7 | 2021/11/14/10:16 | 21.802
NO:824 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/10:21 | 21.824
NO:825 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/10:26 | 21.846
NO:826 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/10:31 | 21.846
NO:827 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/10:36 | 21.868
NO:828 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/10:41 | 21.868
NO:829 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/10:46 | 21.868
NO:830 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/10:51 | 21.846
NO:831 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/10:56 | 21.868
NO:832 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/11:1 | 21.846
NO:833 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/11:7 | 21.846
NO:834 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/11:12 | 21.868
NO:835 | 32.6 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/11:17 | 21.802
NO:836 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/11:20 | 21.846
NO:837 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/11:26 | 21.846
NO:838 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/11:33 | 21.846
NO:839 | 32.7 | 32.7 | 33.7 | 2021/11/14/11:38 | 21.802
NO:840 | 32.6 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/11:40 | 21.78
NO:841 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/11:45 | 21.824
NO:842 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/11:52 | 21.89
NO:843 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/11:58 | 21.868
NO:844 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/12:5 | 21.868
NO:845 | 32.7 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/12:10 | 21.846
NO:846 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/12:13 | 21.868
NO:847 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/12:18 | 21.868
NO:848 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/12:23 | 21.868
NO:849 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/12:29 | 21.89
NO:850 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/12:34 | 21.868
NO:851 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/12:39 | 21.89
NO:852 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/14/12:44 | 21.978
NO:853 | 32.8 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/14/12:49 | 21.912
NO:854 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/12:54 | 21.934
NO:855 | 32.8 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/14/12:59 | 21.912
NO:856 | 32.9 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/14/13:4 | 21.934
NO:857 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/13:9 | 21.956
NO:858 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/13:14 | 21.934
NO:859 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/13:19 | 21.912
NO:860 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/13:24 | 21.956
NO:861 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/14/13:29 | 22
NO:862 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/13:34 | 21.934
NO:863 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/13:39 | 21.934
NO:864 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/13:45 | 21.956
NO:865 | 33 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/13:51 | 21.978
NO:866 | 33 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/14/13:55 | 22
NO:867 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/14:0 | 21.89
NO:868 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/14:6 | 21.956
NO:869 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/14/14:12 | 22.022
NO:870 | 32.8 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/14/14:17 | 21.912
NO:871 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/14:22 | 21.912
NO:872 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/14:25 | 21.868
NO:873 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/14:30 | 21.868
NO:874 | 32.7 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/14:36 | 21.846
NO:875 | 32.8 | 33.1 | 33.7 | 2021/11/14/14:41 | 21.912
NO:876 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/14:47 | 21.89
NO:877 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/14:52 | 21.89
NO:878 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/14:55 | 21.89
NO:879 | 32.9 | 33.2 | 33.7 | 2021/11/14/15:0 | 21.956
NO:880 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/14/15:6 | 21.978
NO:881 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/14/15:12 | 21.978
NO:882 | 32.8 | 33.1 | 33.6 | 2021/11/14/15:17 | 21.89
NO:883 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/15:22 | 21.868
NO:884 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/15:27 | 21.89
NO:885 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/15:32 | 21.89
NO:886 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/15:37 | 21.868
NO:887 | 32.7 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/15:42 | 21.846
NO:888 | 32.7 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/15:47 | 21.868
NO:889 | 32.8 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/15:52 | 21.912
NO:890 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/15:57 | 21.846
NO:891 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/16:2 | 21.846
NO:892 | 32.7 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/16:7 | 21.824
NO:893 | 32.7 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/16:12 | 21.824
NO:894 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/16:17 | 21.802
NO:895 | 32.7 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/16:22 | 21.824
NO:896 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/16:27 | 21.802
NO:897 | 32.6 | 32.7 | 33.6 | 2021/11/14/16:31 | 21.758
NO:898 | 32.7 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/16:36 | 21.824
NO:899 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/16:42 | 21.846
NO:900 | 32.7 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/16:47 | 21.824
NO:901 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/16:52 | 21.846
NO:902 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/16:55 | 21.802
NO:903 | 33.2 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/17:0 | 21.912
NO:904 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/17:6 | 21.824
NO:905 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/17:14 | 21.824
NO:906 | 32.7 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/17:16 | 21.846
NO:907 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/17:23 | 21.89
NO:908 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/17:26 | 21.846
NO:909 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/17:35 | 21.934
NO:910 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/17:39 | 21.912
NO:911 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/17:45 | 21.912
NO:912 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/17:49 | 21.934
NO:913 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/17:54 | 21.934
NO:914 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/17:58 | 21.912
NO:915 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/18:4 | 21.868
NO:916 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/18:9 | 21.868
NO:917 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/18:14 | 21.89
NO:918 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/18:19 | 21.912
NO:919 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/18:24 | 21.912
NO:920 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/18:29 | 21.934
NO:921 | 32.8 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/18:34 | 21.89
NO:922 | 33 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/14/18:39 | 22
NO:923 | 33 | 33.2 | 33.8 | 2021/11/14/18:44 | 22
NO:924 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/18:49 | 21.956
NO:925 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/18:54 | 21.934
NO:926 | 32.8 | 33 | 33.6 | 2021/11/14/18:59 | 21.868
NO:927 | 33.4 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/19:4 | 22.066
NO:928 | 33 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/14/19:9 | 22.022
NO:929 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/19:15 | 21.934
NO:930 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/19:18 | 21.912
NO:931 | 32.9 | 33.2 | 33.9 | 2021/11/14/19:24 | 22
NO:932 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/19:27 | 21.934
NO:933 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/19:35 | 21.912
NO:934 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 2021/11/14/19:38 | 21.956
NO:935 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/19:53 | 21.89
NO:936 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/19:55 | 21.846
NO:937 | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/19:58 | 21.89
NO:938 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/20:0 | 21.89
NO:939 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/20:3 | 21.868
NO:940 | 32.9 | 33 | 33.8 | 2021/11/14/20:11 | 21.934
NO:941 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/20:13 | 21.912
NO:942 | 32.9 | 33 | 33.7 | 2021/11/14/20:20 | 21.912
NO:943 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/20:23 | 21.89
NO:944 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 2021/11/14/20:33 | 21.868
NO:945 | 32.8 | 32.7 | 33.8 | 2021/11/14/20:37 | 21.846
NO:946 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/20:43 | 21.868
NO:947 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/20:48 | 21.846
NO:948 | 32.8 | 32.8 | 33.6 | 2021/11/14/20:53 | 21.824
NO:949 | 32.8 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/20:58 | 21.868
NO:950 | 32.7 | 32.9 | 33.6 | 2021/11/14/21:3 | 21.824
NO:951 | 32.7 | 32.8 | 33.7 | 2021/11/14/21:8 | 21.824
NO:952 | 32.7 | 32.9 | 33.7 | 2021/11/14/21:13 | 21.846
NO:953 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/21:18 | 21.89
NO:954 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/21:23 | 21.89
NO:955 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 2021/11/14/21:28 | 21.89